## Haustechnikvarianten gesamt
Tabelle 5: | Haustechnikvarianten beim Altbau Jansen
Vollständige Tabelle mit allen Varianten (zur Tabelle im "Ratgeber Heizung", Seite 200/201) - Stand 18.03.2023
Die Förderung bezieht sich auf die neue Bundesförderung für effiziente Gebäude (BEG) ab 01.01.2023
Energiepreise Stand Januar 2023 teilweise orientiert an den Preisdeckeln, ohne Preissteigerung
Gasverbrauch | 39870 | kWh/a Brennwert
Globalstrahlung | 1000 | kWh/m²a |  |  |  |  | CO2-Faktoren:
Gaspreis | 12 | Cent/kWh |  |  |  |  | Gas | 0.24 | kg/kWh
Grünes Gas für Brennstoffzelle | 12 | Cent/kWh |  |  |  |  | Grünes Gas | 0.152 | kg/kWh
Holzpreis | 100 | €/ rm | 1900 | kWh/rm | 5.2632 | ct/kWh | Holz | 0.02 | kg/kWh
Pelletpreis | 300 | €/ t | 4900 | kWh/t | 6.1224 | ct/kWh | Pellet | 0.041 | kg/kWh
Fernwärmepreis | 9.5 | Cent/kWh |  |  |  |  | Fernwärme | 0.18 | kg/kWh
Strompreis | 40 | Cent/kWh |  |  |  |  | Fernwärme EE | 0.06 | kg/kWh
WP-Strompreis | 30 | Cent/kWh |  |  |  |  | Strom | 0.56 | kg/kWh
Einspeisevergütung | 8.2 | Cent/kWh
Nutzwärme | 20270 | kWh/a
Stromverbrauch | 4000 | kWh/a
Bezeichnung | Ist-Zustand | Heizungs- | Variante 0 b | Variante 0 c | Variante 1 a | Variante 1 b | Variante 2 a | Variante 2 b | Variante 3 a | Variante 3 b | Variante 4 a | Variante 4 b | Variante 4 c | Variante 5 a | Variante 5 b | Variante 6a | Variante 6 b | Variante 6 c | Variante 7 a | Variante 7 b | Variante 8 b | Variante 8 c | Variante 8 d | Variante 8 e | Variante 9 | Variante 10 a | Variante 10 b | Variante 10 c | Variante 10 d | Variante 11 a | Variante 11 b
| Gas-Heizung | optimierung | Gas- | Gas- | Holzvergaser | Pelletkessel | BHKW mit | BHKW mit | Fernwärme | Fernwärme | Luft-Wärmepumpe | Luft-Wärmepumpe | Erd-Wärmepumpe | Solare Brauch- | Solare Heizungs- | Photovoltaik und | Photovoltaik und | Photovoltaik und | Holzheizung und | Pelletheizung und | Gas-Hybrid- | Gas-Hybrid- | Gas-Hybrid- | Pellet-Hybrid- | Erd-Wärmepumpe | Luft-Wärmepumpe | Luft-Wärmepumpe | Erd-Wärmepumpe | Erd-Wärmepumpe | Erd-Wärmepumpe | Erd-Wärmepumpe
|  |  | Brennwertkessel | Brennwertkessel |  |  | Motor | Brennstoffzelle | fossil | erneuerbar | mit Fußboden- | mit Heizkörpern | mit Heizkörpern | wasseranlage | unterstützung | Brauchwasser | Brauchwasser-WP | Brauchwasser-WP | solare Heizungs- | solare Heizungs- | wärmepumpe | wärmepumpe | wärmepumpe | wärmepumpe | und Solarthermie | und Photovoltaik | und Photovoltaik | und Photovoltaik | und Photovoltaik | und Solarthermie | und Solarthermie
|  |  | außerhalb der | innerhalb der | [6 empty] | heizung |  |  | und Gas-Brennwert | und Gas-Brennwert | und Gas-Brennwert | und Gas-Brennwert | und Gas-Brennwert | unterstützung | unterstützung |  | und Photovoltaik | und Photovoltaik |  |  |  | und Batterie- |  | und Speicher | und Photovoltaik | und Photovoltaik
|  |  | thermischen Hülle | thermischen Hülle | [13 empty] | und Batterie- |  |  |  |  | und Batterie- |  |  |  | Speicher |  |  |  | und Speicher
[18 empty] | Speicher |  |  |  |  | Speicher
Wärmeerzeuger |  |  | 12000 | 12000 | 21000 | 28000 | 35000 | 42000 | 12000 | 12000 | 25000 | 25000 | 41200 | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 | 21000 | 28000 | 30000 | 30000 | 30000 | 40000 | 42300 | 25000 | 25000 | 41200 | 41200 | 42300 | 42300
Instandhaltungsanteil |  |  | -8000 | -8000 | -8000 | -8000 | -8000 | -8000 | -8000 | -8000 | -8000 | -8000 | -8000 | -8000 | -8000 | -8000 | -8000 | -8000 | -8000 | -8000 | -8000 | -8000 | -8000 | -8000 | -8000 | -8000 | -8000 | -8000 | -8000 | -8000 | -8000
Brennstofflager |  |  |  |  | 1000 | 2000 | [12 empty] | 1000 | 2000
Wasserspeicher |  |  | 1000 | 1000 | 3000 | 2000 | 2000 | 2000 | 1000 | 1000 | 1000 | 2000 | 2000 |  |  | 3000 | 4000 | 4000 |  |  | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 |  | 2000 | 2000 | 2000 | 2000
Solarthermie | [13 empty] | 9000 | 13000 |  |  |  | 13000 | 13000 |  |  |  |  | 13000 |  |  |  |  | 13000 | 13000
Photovoltaik | [15 empty] | 10000 | 10000 | 10000 |  |  |  | 10000 | 10000 |  |  | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000
Schornstein |  |  | 1000 | 1000 |  |  | 1000 | 1000 | [5 empty] | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |  |  | 1000 | 1000 | 1000 | 1000
Gasanschluss
Heizsystem |  | 1500 | 1500 | 3000 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 12000 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500
Batteriespeicher | [17 empty] | 5000 |  |  |  |  | 5000 |  |  |  | 5000 |  | 5000 |  | 5000
Investition | 0 | 1500 | 7500 | 9000 | 18500 | 25500 | 31500 | 38500 | 6500 | 6500 | 30000 | 20500 | 36700 | 15500 | 19500 | 19500 | 20500 | 25500 | 28500 | 36500 | 26500 | 36500 | 41500 | 36500 | 48800 | 30500 | 35500 | 46700 | 51700 | 58800 | 63800
Förderfähig für BEG EM |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 46500 | 14500 | 14500 | 38000 | 28500 | 44700 | 9000 | 13000 |  |  |  | 36500 | 44500 | 0 | 0 | 0 | 44500 | 56800 | 28500 | 28500 | 44700 | 44700 | 56800 | 56800
Förderung BEG EM |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 16275 | 5800 | 5800 | 15200 | 11400 | 17880 | 2250 | 3250 |  |  |  | 9250 | 10850 | 0 | 0 | 0 | 8900 | 22070 | 11400 | 11400 | 17880 | 17880 | 22070 | 22070
sonstige Förderung |  | 225 | 225 | 225 | 225 | 225 | 2400 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 225 | 225 | 225 |  |  | 225 | 225 | 225
Förderung |  | 225 | 225 | 225 | 225 | 225 | 2400 | 16275 | 5800 | 5800 | 15200 | 11400 | 17880 | 2250 | 3250 | 225 | 225 | 225 | 9250 | 10850 | 225 | 225 | 225 | 8900 | 22070 | 11400 | 11400 | 17880 | 17880 | 22070 | 22070
verbleibende Investition | 0 | 1275 | 7275 | 8775 | 18275 | 25275 | 29100 | 22225 | 700 | 700 | 14800 | 9100 | 18820 | 13250 | 16250 | 19275 | 20275 | 25275 | 19250 | 25650 | 26275 | 36275 | 41275 | 27600 | 26730 | 19100 | 24100 | 28820 | 33820 | 36730 | 41730
Investition im Vergleich | 0 | 1275 | 7275 | 8775 | 18275 | 25275 | 29100 | 22225 | 700 | 700 | 14800 | 9100 | 18820 | 13250 | 16250 | 19275 | 20275 | 25275 | 19250 | 25650 | 26275 | 36275 | 41275 | 27600 | 26730 | 19100 | 24100 | 28820 | 33820 | 36730 | 41730
Wärme pro Jahr | 35920 | 28890 | 25120 | 23270 | 35350 | 26510 | 32010 | 29570 | 25650 | 25650 | 6090 | 10530 | 6230 | 21790 | 20400 | 20000 | 20000 | 20000 | 29890 | 22010 | 4900 | 4900 | 4900 | 4900 | 4140 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Strom pro Jahr | 400 | 340 | 540 | 520 | 500 | 360 | 0 | 0 | 310 | 310 | 360 | 430 | 520 | 510 | 560 | 1360 | 220 | 220 | 530 | 420 | 5880 | 3760 | 3760 | 5880 | 520 | 8540 | 8540 | 4560 | 4560 | 2930 | 2930
Endenergie (kWh/a - kWh pro Jahr) | 36320 | 29230 | 25660 | 23790 | 35850 | 26870 | 32010 | 29570 | 25960 | 25960 | 6450 | 10960 | 6750 | 22300 | 20960 | 21360 | 20220 | 20220 | 30420 | 22430 | 10780 | 8660 | 8660 | 10780 | 4660 | 8540 | 8540 | 4560 | 4560 | 2930 | 2930
Energiekosten pro Jahr | 4470 | 3600 | 3230 | 3000 | 2060 | 1770 | 3840 | 3550 | 2560 | 2560 | 1970 | 3330 | 2080 | 2820 | 2670 | 2940 | 2490 | 2490 | 1790 | 1520 | 2390 | 2090 | 2090 | 2100 | 1450 | 3420 | 3420 | 1820 | 1820 | 1170 | 1170
Stromproduktion pro Jahr | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6750 | 6390 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1130 | 3130 | 3130 | 0 | 0 | 0 | 2710 | 2710 | 0 | 0 | 2360 | 2360 | 2600 | 2600 | 3060 | 3060
davon Strom selbstgenutzt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2040 | 2320 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 340 | 940 | 1880 | 0 | 0 | 0 | 810 | 1620 | 0 | 0 | 710 | 1420 | 780 | 1560 | 920 | 1830
Stromerlös pro Jahr | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 1090 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 560 | 850 | 0 | 0 | 0 | 480 | 740 | 0 | 0 | 420 | 650 | 460 | 710 | 540 | 830
Wartungskosten etc. pro Jahr | 200 | 200 | 200 | 200 | 400 | 400 | 400 | 400 | 0 | 0 | 50 | 50 | 50 | 200 | 200 | 350 | 350 | 480 | 400 | 400 | 250 | 400 | 530 | 450 | 100 | 200 | 330 | 200 | 330 | 250 | 380
Betriebskosten pro Jahr | 4670 | 3800 | 3430 | 3200 | 2460 | 2170 | 3240 | 2860 | 2560 | 2560 | 2020 | 3380 | 2130 | 3020 | 2870 | 3090 | 2280 | 2120 | 2190 | 1920 | 2640 | 2010 | 1880 | 2550 | 1550 | 3200 | 3100 | 1560 | 1440 | 880 | 720
Kosteneinsparung nach 20 Jahren | 0 | 16125 | 17525 | 20625 | 25925 | 24725 | -500 | 13975 | 41500 | 41500 | 38200 | 16700 | 31980 | 19750 | 19750 | 12325 | 27525 | 25725 | 30350 | 29350 | 14325 | 16925 | 14525 | 14800 | 35670 | 10300 | 7300 | 33380 | 30780 | 39070 | 37270
Amortisationszeit (a - Jahre) |  | 1.4655 | 5.8669 | 5.9694 | 8.2692 | 10.11 | 20.3497 | 12.279 | 0.33175 | 0.33175 | 5.5849 | 7.0543 | 7.4094 | 8.0303 | 9.0278 | 12.1994 | 8.4833 | 9.9118 | 7.7621 | 9.3273 | 12.9433 | 13.6372 | 14.7939 | 13.0189 | 8.5673 | 12.9932 | 15.3503 | 9.2669 | 10.4706 | 9.6913 | 10.5646
CO2 (t/a - Tonnen pro Jahr) | 8.8 | 7.1 | 6.3 | 5.9 | 1 | 1.3 | 3.9 | 0.9 | 4.8 | 1.7 | 3.6 | 6.1 | 3.8 | 5.5 | 5.2 | 4.9 | 3.2 | 3.2 | 0.9 | 1.1 | 4.5 | 1.8 | 1.8 | 3.5 | 2.6 | 3.5 | 3.5 | 1.1 | 1.1 | -0.1 | -0.1
Autarkie Wärme | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 68.18% | 45.93% | 66.7% | 0% | 0% | 0% | 0.2467% | 0.2467% | 0% | 0% | 46.82% | 57.28% | 57.28% | 46.82% | 77.01% | 57.87% | 57.87% | 77.5% | 77.5% | 85.55% | 85.55%
Autarkie Strom | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 51% | 58% | 0% | 0% |  |  | 0% | 0% | 0% | 8.5% | 23.5% | 47% | 0% | 0% | 0% | 20.25% | 40.5% | 0% | 0% | 17.75% | 35.5% | 19.5% | 39% | 23% | 45.75%
Einstufung im Energieausweis | H | H | G | G | H | H | G | G | G | G | B | D | B | G | G | G | G | G | H | G | D | C | C | C | A | C | C | A | A | A+ | A+
|  | Investitionskosten: höchstens 5.000 € Zusatzkosten |  |  |  | Kohlendioxidbelastung: höchstens 2 Tonnen jährlich
|  | Betriebskosten: höchstens 1.500 € jährlich |  |  |  | Autarkie Wärme: mindestens 50 Prozent
|  | Kosteneinsparung: mindestens 5.000 € über 20 Jahre |  |  |  | Autarkie Strom: mindestens 50 Prozent
Amortisationszeit: höchstens 10 Jahre
In diesen Feldern stehen die im Ratgeber dokumentierten Vorgabewerte
| grüne Schriftfarbe | Bei dieser Varianten ist die Investition geringer als im Ist-Zustand
| rote Schriftfarbe | In dieser Zeile ist die Variante ungünstiger als der Ist-Zustand

## Haustechnikvarianten berechnen
Tabelle 5: | Haustechnikvarianten bei Gasheizung
Tragen Sie hier Ihre individuellen Werte ein - Stand 06.01.2024
Sie können bei der Bundesförderung für effiziente Gebäude (BEG) zwischen den Bedingungen vor und nach dem 01.01.2024 wählen und bei der neuen Förderung Ihre individuellen Bedingungen eingeben. Die Werte der alten Förderung beziehen sich auf die im Buch vorgegbenen Bedingungen.
| Energiepreise Stand Januar 2023 teilweise orientiert an den Preisdeckeln, ohne Preissteigerung | [30 empty] | Umrechnungsfaktoren
[5 empty] | Ausgangswerte: | [26 empty] | 1
Gasverbrauch | 39870 | kWh/a Brennwert | gültiger Wert |  | 39870 | kWh/a Brennwert | [25 empty] | 1
Umrechnungsfaktor | 0.56489 |  | gültiger Wert |  | 0.56489
Globalstrahlung | 1000 | kWh/m²a | gültiger Wert |  | 1000 | kWh/m²a | CO2-Faktoren: |  |  | Ausgangswerte:
Gaspreis | 12 | Cent/kWh | gültiger Wert |  | 12 | Cent/kWh | Gas | 0.24 | kg/kWh | 0.24 | kg/kWh
Grünes Gas für Brennstoffzelle | 12 | Cent/kWh | gültiger Wert |  | 12 | Cent/kWh | Grünes Gas | 0.152 | kg/kWh | 0.152 | kg/kWh
Holzpreis | 100 | €/ rm | gültiger Wert | 5.2632 | 100 | €/ rm | Holz | 0.02 | kg/kWh | 0.02 | kg/kWh
Pelletpreis | 300 | €/ t | gültiger Wert | 6.1224 | 300 | €/ t | Pellet | 0.041 | kg/kWh | 0.041 | kg/kWh
Fernwärmepreis | 9.5 | Cent/kWh | gültiger Wert |  | 12 | Cent/kWh | Fernwärme | 0.18 | kg/kWh | 0.18 | kg/kWh
Strompreis | 40 | Cent/kWh | gültiger Wert |  | 32 | Cent/kWh | Fernwärme EE | 0.06 | kg/kWh | 0.06 | kg/kWh
WP-Strompreis | 30 | Cent/kWh | gültiger Wert |  | 30 | Cent/kWh | Strom | 0.56 | kg/kWh | 0.56 | kg/kWh
Einspeisevergütung | 8.2 | Cent/kWh | gültiger Wert |  | 8.2 | Cent/kWh
Nutzwärme | 20270 | kWh/a |  |  | 20270 | kWh/a | [25 empty] | 1
Stromverbrauch | 4000 | kWh/a | gültiger Wert |  | 4000 | kWh/a | [25 empty] | 1
Förderung BEG EM ab 01.01.2024 | n | j oder n eingeben | gültiger Wert |  | n | [26 empty] | #VALUE!
Bezeichnung | Ist-Zustand | Heizungs- | Variante 0 b | Variante 0 c | Variante 1 a | Variante 1 b | Variante 2 a | Variante 2 b | Variante 3 a | Variante 3 b | Variante 4 a | Variante 4 b | Variante 4 c | Variante 5 a | Variante 5 b | Variante 6 a | Variante 6 b | Variante 6 c | Variante 7 a | Variante 7 b | Variante 8 b | Variante 8 c | Variante 8 d | Variante 8 e | Variante 9 | Variante 10 a | Variante 10 b | Variante 10 c | Variante 10 d | Variante 11 a | Variante 11 b
| Gas-Heizung | optimierung | Gas- | Gas- | Holzvergaser | Pelletkessel | BHKW mit | BHKW mit | Fernwärme | Fernwärme | Luft-Wärmepumpe | Luft-Wärmepumpe | Erd-Wärmepumpe | Solare Brauch- | Solare Heizungs- | Photovoltaik und | Photovoltaik und | Photovoltaik und | Holzheizung und | Pelletheizung und | Gas-Hybrid- | Gas-Hybrid- | Gas-Hybrid- | Pellet-Hybrid- | Erd-Wärmepumpe | Luft-Wärmepumpe | Luft-Wärmepumpe | Erd-Wärmepumpe | Erd-Wärmepumpe | Erd-Wärmepumpe | Erd-Wärmepumpe
|  |  | Brennwertkessel | Brennwertkessel |  |  | Motor | Brennstoffzelle | fossil | erneuerbar | mit Fußboden- | mit Heizkörpern | mit Heizkörpern | wasseranlage | unterstützung | Brauchwasser | Brauchwasser-WP | Brauchwasser-WP | solare Heizungs- | solare Heizungs- | wärmepumpe | wärmepumpe | wärmepumpe | wärmepumpe | und Solarthermie | und Photovoltaik | und Photovoltaik | und Photovoltaik | und Photovoltaik | und Solarthermie | und Solarthermie
|  |  | außerhalb der | innerhalb der | [6 empty] | heizung |  |  | und Gas-Brennwert | und Gas-Brennwert | und Gas-Brennwert | und Gas-Brennwert | und Gas-Brennwert | unterstützung | unterstützung |  | und Photovoltaik | und Photovoltaik |  |  |  | und Batterie- |  | und Speicher | und Photovoltaik | und Photovoltaik
|  |  | thermischen Hülle | thermischen Hülle | [13 empty] | und Batterie- |  |  |  |  | und Batterie- |  |  |  | Speicher |  |  |  | und Speicher
[18 empty] | Speicher |  |  |  |  | Speicher
Wärmeerzeuger |  |  | 12000 | 12000 | 21000 | 28000 | 35000 | 42000 | 12000 | 12000 | 25000 | 25000 | 41200 | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 | 21000 | 28000 | 30000 | 30000 | 30000 | 40000 | 42300 | 25000 | 25000 | 41200 | 41200 | 42300 | 42300
Instandhaltungsanteil |  |  | -8000 | -8000 | -8000 | -8000 | -8000 | -8000 | -8000 | -8000 | -8000 | -8000 | -8000 | -8000 | -8000 | -8000 | -8000 | -8000 | -8000 | -8000 | -8000 | -8000 | -8000 | -8000 | -8000 | -8000 | -8000 | -8000 | -8000 | -8000 | -8000
Brennstofflager |  |  |  |  | 1000 | 2000 | [12 empty] | 1000 | 2000
Wasserspeicher |  |  | 1000 | 1000 | 3000 | 2000 | 2000 | 2000 | 1000 | 1000 | 1000 | 2000 | 2000 |  |  | 3000 | 4000 | 4000 |  |  | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 |  | 2000 | 2000 | 2000 | 2000
Solarthermie | [13 empty] | 9000 | 13000 |  |  |  | 13000 | 13000 |  |  |  |  | 13000 |  |  |  |  | 13000 | 13000
Photovoltaik | [15 empty] | 10000 | 10000 | 10000 |  |  |  | 10000 | 10000 |  |  | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000
Schornstein |  |  | 1000 | 1000 |  |  | 1000 | 1000 | [5 empty] | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |  |  | 1000 | 1000 | 1000 | 1000
Gasanschluss
Heizsystem |  | 1500 | 1500 | 3000 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 12000 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500
Batteriespeicher | [17 empty] | 5000 |  |  |  |  | 5000 |  |  |  | 5000 |  | 5000 |  | 5000
Investition | 0 | 1500 | 7500 | 9000 | 18500 | 25500 | 31500 | 38500 | 6500 | 6500 | 30000 | 20500 | 36700 | 15500 | 19500 | 19500 | 20500 | 25500 | 28500 | 36500 | 26500 | 36500 | 41500 | 36500 | 48800 | 30500 | 35500 | 46700 | 51700 | 58800 | 63800
maximale förderfähige Kosten BEG neu |  | 30000 | 30000 | 30000 | 30000 | 30000 | 30000 | 30000 | 30000 | 30000 | 30000 | 30000 | 30000 | 30000 | 30000 | 30000 | 30000 | 30000 | 30000 | 30000 | 30000 | 30000 | 30000 | 30000 | 30000 | 30000 | 30000 | 30000 | 30000 | 30000 | 30000
Fördersatz BEG neu |  | 0% | 0% | 0% | 60% | 60% | 0% | 60% | 70% | 70% | 70% | 70% | 70% | 60% | 60% | 0% | 0% | 0% | 70% | 70% | 60% | 60% | 60% | 70% | 70% | 70% | 70% | 70% | 70% | 70% | 70%
Förderfähig BEG neu |  | 1500 | 1500 | 1500 | 26500 | 30000 | 0 | 30000 | 14500 | 14500 | 30000 | 28500 | 30000 | 10500 | 14500 | 1500 | 1500 | 1500 | 30000 | 30000 | 21500 | 21500 | 21500 | 30000 | 30000 | 28500 | 28500 | 30000 | 30000 | 30000 | 30000
Förderung BEG neu |  | 0 | 0 | 0 | 15900 | 18000 | 0 | 18000 | 10150 | 10150 | 21000 | 19950 | 21000 | 6300 | 8700 | 0 | 0 | 0 | 21000 | 21000 | 12900 | 12900 | 12900 | 21000 | 21000 | 19950 | 19950 | 21000 | 21000 | 21000 | 21000
Förderfähig für BEG EM alt |  | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 |  | 46500 | 14500 | 14500 | 38000 | 28500 | 44700 | 9000 | 13000 | 1500 | 1500 | 1500 | 36500 | 44500 | 1500 | 1500 | 1500 | 44500 | 56800 | 28500 | 28500 | 44700 | 44700 | 56800 | 56800
Förderung BEG EM alt |  | 225 | 225 | 225 | 225 | 225 |  | 16275 | 5800 | 5800 | 15200 | 11400 | 17880 | 2250 | 3250 | 225 | 225 | 225 | 9250 | 10850 | 225 | 225 | 225 | 8900 | 22070 | 11400 | 11400 | 17880 | 17880 | 22070 | 22070
Sonstige Förderung | [6 empty] | 2400
Förderung Land/ Kommune
Förderung |  | 225 | 225 | 225 | 225 | 225 | 2400 | 16275 | 5800 | 5800 | 15200 | 11400 | 17880 | 2250 | 3250 | 225 | 225 | 225 | 9250 | 10850 | 225 | 225 | 225 | 8900 | 22070 | 11400 | 11400 | 17880 | 17880 | 22070 | 22070
verbleibende Investition | 0 | 1275 | 7275 | 8775 | 18275 | 25275 | 29100 | 22225 | 700 | 700 | 14800 | 9100 | 18820 | 13250 | 16250 | 19275 | 20275 | 25275 | 19250 | 25650 | 26275 | 36275 | 41275 | 27600 | 26730 | 19100 | 24100 | 28820 | 33820 | 36730 | 41730
Investition im Vergleich | 0 | 1275 | 7275 | 8775 | 18275 | 25275 | 29100 | 22225 | 700 | 700 | 14800 | 9100 | 18820 | 13250 | 16250 | 19275 | 20275 | 25275 | 19250 | 25650 | 26275 | 36275 | 41275 | 27600 | 26730 | 19100 | 24100 | 28820 | 33820 | 36730 | 41730
Wärme pro Jahr | 35920 | 28890 | 25120 | 23270 | 35350 | 26510 | 32010 | 29570 | 25650 | 25650 | 6090 | 10530 | 6230 | 21790 | 20400 | 20000 | 20000 | 20000 | 29890 | 22010 | 4900 | 4900 | 4900 | 4900 | 4140 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Strom pro Jahr | 400 | 340 | 540 | 520 | 500 | 360 | 0 | 0 | 310 | 310 | 360 | 430 | 520 | 510 | 560 | 1360 | 220 | 220 | 530 | 420 | 5880 | 3760 | 3760 | 5880 | 520 | 8540 | 8540 | 4560 | 4560 | 2930 | 2930
Endenergie (kWh/a - kWh pro Jahr) | 36320 | 29230 | 25660 | 23790 | 35850 | 26870 | 32010 | 29570 | 25960 | 25960 | 6450 | 10960 | 6750 | 22300 | 20960 | 21360 | 20220 | 20220 | 30420 | 22430 | 10780 | 8660 | 8660 | 10780 | 4660 | 8540 | 8540 | 4560 | 4560 | 2930 | 2930
Energiekosten pro Jahr | 4470 | 3600 | 3230 | 3000 | 2060 | 1770 | 3840 | 3550 | 2560 | 2560 | 1970 | 3330 | 2080 | 2820 | 2670 | 2940 | 2490 | 2490 | 1790 | 1520 | 2390 | 2090 | 2090 | 2100 | 1450 | 3420 | 3420 | 1820 | 1820 | 1170 | 1170
Stromproduktion pro Jahr | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6750 | 6390 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1130 | 3130 | 3130 | 0 | 0 | 0 | 2710 | 2710 | 0 | 0 | 2360 | 2360 | 2600 | 2600 | 3060 | 3060
davon Strom selbstgenutzt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2040 | 2320 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 340 | 940 | 1880 | 0 | 0 | 0 | 810 | 1620 | 0 | 0 | 710 | 1420 | 780 | 1560 | 920 | 1830
Stromerlös pro Jahr | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 1090 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 560 | 850 | 0 | 0 | 0 | 480 | 740 | 0 | 0 | 420 | 650 | 460 | 710 | 540 | 830
Wartungskosten etc. pro Jahr | 200 | 200 | 200 | 200 | 400 | 400 | 400 | 400 | 0 | 0 | 50 | 50 | 50 | 200 | 200 | 350 | 350 | 480 | 400 | 400 | 250 | 400 | 530 | 450 | 100 | 200 | 330 | 200 | 330 | 250 | 380
Betriebskosten pro Jahr | 4670 | 3800 | 3430 | 3200 | 2460 | 2170 | 3240 | 2860 | 2560 | 2560 | 2020 | 3380 | 2130 | 3020 | 2870 | 3090 | 2280 | 2120 | 2190 | 1920 | 2640 | 2010 | 1880 | 2550 | 1550 | 3200 | 3100 | 1560 | 1440 | 880 | 720
Kosteneinsparung nach 20 Jahren | 0 | 16125 | 17525 | 20625 | 25925 | 24725 | -500 | 13975 | 41500 | 41500 | 38200 | 16700 | 31980 | 19750 | 19750 | 12325 | 27525 | 25725 | 30350 | 29350 | 14325 | 16925 | 14525 | 14800 | 35670 | 10300 | 7300 | 33380 | 30780 | 39070 | 37270
Amortisationszeit (a - Jahre) |  | 1.4655 | 5.8669 | 5.9694 | 8.2692 | 10.11 | 20.3497 | 12.279 | 0.33175 | 0.33175 | 5.5849 | 7.0543 | 7.4094 | 8.0303 | 9.0278 | 12.1994 | 8.4833 | 9.9118 | 7.7621 | 9.3273 | 12.9433 | 13.6372 | 14.7939 | 13.0189 | 8.5673 | 12.9932 | 15.3503 | 9.2669 | 10.4706 | 9.6913 | 10.5646
CO2 (t/a - Tonnen pro Jahr) | 8.8 | 7.1 | 6.3 | 5.9 | 1 | 1.3 | 3.9 | 0.9 | 4.8 | 1.7 | 3.6 | 6.1 | 3.8 | 5.5 | 5.2 | 4.9 | 3.2 | 3.2 | 0.9 | 1.1 | 4.5 | 1.8 | 1.8 | 3.5 | 2.6 | 3.5 | 3.5 | 1.1 | 1.1 | -0.1 | -0.1
Autarkie Wärme | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 68.18% | 45.93% | 66.7% | 0% | 0% | 0% | 0.2467% | 0.2467% | 0% | 0% | 46.82% | 57.28% | 57.28% | 46.82% | 77.01% | 57.87% | 57.87% | 77.5% | 77.5% | 85.55% | 85.55%
Autarkie Strom | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 51% | 58% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 8.5% | 23.5% | 47% | 0% | 0% | 0% | 20.25% | 40.5% | 0% | 0% | 17.75% | 35.5% | 19.5% | 39% | 23% | 45.75%
|  | Investitionskosten: höchstens 5.000 € Zusatzkosten |  |  |  | Kohlendioxidbelastung: höchstens 2 Tonnen jährlich
|  | Betriebskosten: höchstens 1.500 € jährlich |  |  |  | Autarkie Wärme: mindestens 50 Prozent
|  | Kosteneinsparung: mindestens 5.000 € über 20 Jahre |  |  |  | Autarkie Strom: mindestens 50 Prozent
Amortisationszeit: höchstens 10 Jahre
Bitte eigene Werte eintragen
| grüne Schriftfarbe | Bei dieser Varianten ist die Investition geringer als im Ist-Zustand
| rote Schriftfarbe | In dieser Zeile ist die Variante ungünstiger als der Ist-Zustand