## Haustechnikvarianten gesamt
Tabelle 2: | Kapitel 2, PV, Kleinwind, Speicher
Vollständige Tabelle mit allen Varianten - Stand 02.01.2024
Energiepreise Stand 2023 auf Basis der Preisbremsen
spezifischer Ertrag Photovoltaik | 900 | kWh/kWp |  |  |  | CO2-Faktor:
Strompreis | 40 | Cent/kWh | Durchschnittspreis | 44.038 | Cent/kWh | Strom | 0.56 | kg/kWh
Strompreissteigerung | 1 | %
Einspeisevergütung bis 10 kWp | 8.2 | Cent/kWh
Einspeisevergütung über 10 kWp | 7.1 | Cent/kWh
Einspeisevergütung Volleinspeisung
bis 10 kWp | 13 | Cent/kWh
Einspeisevergütung Volleinspeisung
über 10 kWp | 10.9 | Cent/kWh
Bezeichnung | Ist-Zustand | Variante 1 a | Variante 1 b | Variante 1 c | Variante 2 | Variante 3 a | Variante 3 b | Variante 3 c | Variante 3 d | Variante 3 e | Variante 4a | Variante 4b | Ist-Zustand | Variante 1 a | Variante 1 b | Variante 2 | Variante3 a | Variante3 b | Variante 3 c | Variante 3 d | Variante 3 e | Variante 4a | Variante 4b
| Haushalt A | Eigennutzung | Eigennutzung | Eigennutzung | Volleinspeisung | Eigennutzung | Eigennutzung | Eigennutzung | Eigennutzung | Eigennutzung | Kleinwindanlage | Kleinwindanlage | Haushalt B | Eigennutzung | Eigennutzung | Volleinspeisung | Eigennnutzung | Eigennnutzung | Eigennutzung | Eigennutzung | Eigennutzung | Kleinwindanlage | Kleinwindanlage
|  | ohne Batterie | ohne Batterie | ohne Batterie |  | kleine Anlage | kleine Anlage | große Anlage | große Anlage | sehr große Anlage | schlechte | gute | Haushalt C | ohne Batterie | ohne Batterie |  | kleine Anlage | kleine Anlage | große Anlage | große Anlage | sehr große Anlage | schlechte | gute
|  | kleine Anlage | große Anlage | Ost-West Anlage |  | kleine Batterie | große Batterie | große Batterie | sehr große Batterie | sehr große Batterie | Windbedingungen | Windbedingungen |  | kleine Anlage | große Anlage |  | kleine Batterie | große Batterie | große Batterie | sehr große Batterie | sehr große Batterie | Windbedingungen | Windbedingungen
Leistung Photovoltaik |  | 4 | 8 | 8 | 10 | 4 | 4 | 10 | 10 | 30 |  |  |  | 3 | 6 | 10 | 3 | 3 | 10 | 10 | 30
Einspeisevergütung |  | 8.2 | 8.2 | 8.2 | 13 | 8.2 | 8.2 | 8.2 | 8.2 | 7.4667 |  |  |  | 8.2 | 8.2 | 13 | 8.2 | 8.2 | 8.2 | 8.2 | 7.4667
effektive Kapazität Batterie | [5 empty] | 4 | 8 | 8 | 16 | 30 | [6 empty] | 3 | 6 | 8 | 16 | 30
Kosten Photovoltaik |  | 2000 | 1660 | 1660 | 1500 | 2000 | 2000 | 1500 | 1500 | 1000 |  |  |  | 2100 | 1830 | 1500 | 2100 | 2100 | 1500 | 1500 | 1000
Photovoltaik |  | 8000 | 13300 | 13300 | 15000 | 8000 | 8000 | 15000 | 15000 | 30000 |  |  |  | 6300 | 11000 | 15000 | 6300 | 6300 | 15000 | 15000 | 30000
Kosten Batterie | [5 empty] | 1400 | 1100 | 1100 | 1000 | 800 | [6 empty] | 1500 | 1200 | 1100 | 1000 | 800
Batteriespeicher | [5 empty] | 5600 | 8800 | 8800 | 16000 | 24000 | [6 empty] | 4500 | 7200 | 8800 | 16000 | 24000
Grundlast | [10 empty] | 0.3 | 0.3 | [9 empty] | 0.3 | 0.3
mittlere Windgeschwindigkeit | [10 empty] | 4 | 6 | [9 empty] | 4 | 6
empfohlene Leistung Windanlage | [10 empty] | 2 | 1 | [9 empty] | 2 | 1
Volllaststunden | [10 empty] | 324.4444 | 1095 | [9 empty] | 324.4444 | 1095
Windanlage | [10 empty] | 10000 | 5000 | [9 empty] | 10000 | 5000
Investition | 0 | 8000 | 13300 | 13300 | 15000 | 13600 | 16800 | 23800 | 31000 | 54000 | 10000 | 5000 | 0 | 6300 | 11000 | 15000 | 10800 | 13500 | 23800 | 31000 | 54000 | 10000 | 5000
Förderung Bund | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Förderung Einzelmaßnahmen
Förderung |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
verbleibende Investition | 0 | 8000 | 13300 | 13300 | 15000 | 13600 | 16800 | 23800 | 31000 | 54000 | 10000 | 5000 | 0 | 6300 | 11000 | 15000 | 10800 | 13500 | 23800 | 31000 | 54000 | 10000 | 5000
Investition im Vergleich | 0 | 8000 | 13300 | 13300 | 15000 | 13600 | 16800 | 23800 | 31000 | 54000 | 10000 | 5000 | 0 | 6300 | 11000 | 15000 | 10800 | 13500 | 23800 | 31000 | 54000 | 10000 | 5000
Stromverbrauch pro Jahr | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000
Endenergie (kWh/a - kWh pro Jahr) | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000
Energiekosten pro Jahr | 1770 | 1770 | 1770 | 1770 | 1770 | 1770 | 1770 | 1770 | 1770 | 1770 | 1770 | 1770 | 1330 | 1330 | 1330 | 1330 | 1330 | 1330 | 1330 | 1330 | 1330 | 1330 | 1330
Stromproduktion pro Jahr | 0 | 3600 | 7200 | 6120 | 9000 | 3600 | 3600 | 9000 | 9000 | 27000 | 650 | 1100 | 0 | 2700 | 5400 | 9000 | 2700 | 2700 | 9000 | 9000 | 27000 | 650 | 1100
davon Strom selbstgenutzt | 0 | 1200 | 1400 | 1700 | 0 | 2100 | 2300 | 2800 | 3000 | 3600 | 520 | 880 | 0 | 900 | 1000 | 0 | 1600 | 1700 | 2300 | 2500 | 2800 | 520 | 880
Batterieverlust pro Jahr | [5 empty] | 230 | 290 | 340 | 390 | 470 | [6 empty] | 170 | 220 | 280 | 320 | 370
Stromerlös pro Jahr |  | 730 | 1090 | 1110 | 1170 | 1030 | 1100 | 1710 | 1780 | 3300 | 230 | 390 | 0 | 540 | 800 | 1170 | 780 | 810 | 1540 | 1610 | 3010 | 230 | 390
Wartungskosten etc. pro Jahr | 0 | 170 | 190 | 190 | 200 | 170 | 170 | 200 | 200 | 300 | 120 | 120 | 0 | 160 | 180 | 200 | 160 | 160 | 200 | 200 | 300 | 120 | 120
Batterieersatz pro Jahr | [5 empty] | 140 | 220 | 220 | 400 | 600 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 110 | 180 | 220 | 400 | 600
weitere Betriebskosten (Zähler etc.)
Betriebskosten pro Jahr | 1770 | 1210 | 870 | 850 | 800 | 1050 | 1060 | 480 | 590 | -630 | 1660 | 1500 | 1330 | 950 | 710 | 360 | 820 | 860 | 210 | 320 | -780 | 1220 | 1060 | 1770
Kosteneinsparung nach 20 Jahren | 0 | 3200 | 4700 | 5100 | 4400 | 800 | -2600 | 2000 | -7400 | -6000 | -7800 | 400 | 0 | 1300 | 1400 | 4400 | -600 | -4100 | -1400 | -10800 | -11800 | -7800 | 400
Amortisationszeit (a - Jahre) |  | 14.2857 | 14.7778 | 14.4565 | 15.4639 | 18.8889 | 23.662 | 18.4496 | 26.2712 | 22.5 | 90.9091 | 18.5185 |  | 16.5789 | 17.7419 | 15.4639 | 21.1765 | 28.7234 | 21.25 | 30.6931 | 25.5924 | 90.9091 | 18.5185
CO2 (t/a - Tonnen pro Jahr) | 2.2 | 0.2 | -1.8 | -1.2 | -2.8 | 0.4 | 0.4 | -2.6 | -2.6 | -12.6 | 1.9 | 1.6 | 1.7 | 0.2 | -1.3 | -3.4 | 0.3 | 0.3 | -3.2 | -3.2 | -13.2 | 1.3 | 1.1
Autarkie Strom | 0% | 30% | 35% | 42.5% | 0% | 52.5% | 57.5% | 70% | 75% | 90% | 13% | 22% | 0% | 30% | 33.33% | 0% | 53.33% | 56.67% | 76.67% | 83.33% | 93.33% | 17.33% | 29.33%
|  | Investitionskosten: höchstens 5.000 € Zusatzkosten |  |  |  | Kohlendioxidbelastung: höchstens 0,5 Tonnen jährlich | Kohlendioxidbelastung: höchstens 0,5 Tonnen jährlich
|  | Betriebskosten: höchstens 500 € jährlich |  |  |  | Autarkie Wärme: mindestens 50 Prozent
|  | Kosteneinsparung: mindestens 5.000 € über 20 Jahre |  |  |  | Autarkie Strom: mindestens 50 Prozent
Amortisationszeit: höchstens 10 Jahre
In diesen Feldern stehen die im Ratgeber dokumentierten Vorgabewerte
| grüne Schriftfarbe | Bei dieser Varianten ist die Investition geringer als die der Ausgangsplanung
| rote Schriftfarbe | In dieser Zeile ist die Variante ungünstiger als die Ausgangsplanung
E7 PV | 0 | 4 | 8 | 8 | 10 | 4 | 4 | 10 | 10 | 30 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 | 10 | 3 | 3 | 10 | 10 | 30 | 0 | 0
E10 spez Ertrag | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900
E11 Stromerz | 0 | 3600 | 7200 | 6120 | 9000 | 3600 | 3600 | 9000 | 9000 | 27000 | 0 | 0 | 0 | 2700 | 5400 | 9000 | 2700 | 2700 | 9000 | 9000 | 27000 | 0 | 0
E13 Speicher | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 8 | 8 | 16 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 | 8 | 16 | 30 | 0 | 0
U 24 Haushalt | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000
U 18 DLE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
U19 WW sonst | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
U20 WP | 10000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
U21 Ehzg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
E112 nutzb Heizen | 0 | 1.6667e-05 | 1.6667e-05 | 1.6667e-05 | 1.6667e-05 | 1.6667e-05 | 1.6667e-05 | 1.6667e-05 | 1.6667e-05 | 1.6667e-05 | 0 | 0 | 0 | 1.6667e-05 | 1.6667e-05 | 1.6667e-05 | 1.6667e-05 | 1.6667e-05 | 1.6667e-05 | 1.6667e-05 | 1.6667e-05 | 0 | 0
E113 PV korr | 0 | 3.5122 | 7.0244 | 7.0244 | 8.7805 | 3.5122 | 3.5122 | 8.7805 | 8.7805 | 26.3415 | 0 | 0 | 0 | 2.6341 | 5.2683 | 8.7805 | 2.6341 | 2.6341 | 8.7805 | 8.7805 | 26.3415 | 0 | 0
E114 V mit min | 0 | 1.6667e-05 | 1.6667e-05 | 1.6667e-05 | 1.6667e-05 | 1.6667e-05 | 1.6667e-05 | 1.6667e-05 | 1.6667e-05 | 1.6667e-05 | 0 | 0 | 0 | 1.6667e-05 | 1.6667e-05 | 1.6667e-05 | 1.6667e-05 | 1.6667e-05 | 1.6667e-05 | 1.6667e-05 | 1.6667e-05 | 0 | 0
E115 V ohne min | 1960 | 1960 | 1960 | 1960 | 1960 | 1960 | 1960 | 1960 | 1960 | 1960 | 1960 | 1960 | 1470 | 1470 | 1470 | 1470 | 1470 | 1470 | 1470 | 1470 | 1470 | 1470 | 1470
E116 Faktor | 0.2 | 0.5122 | 0.82439 | 0.82439 | 0.98049 | 0.5122 | 0.5122 | 0.98049 | 0.98049 | 1 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.43415 | 0.66829 | 0.98049 | 0.43415 | 0.43415 | 0.98049 | 0.98049 | 1 | 0.2 | 0.2
E117 Vdirekt | 1960 | 1960 | 1960 | 1960 | 1960 | 1960 | 1960 | 1960 | 1960 | 1960 | 1960 | 1960 | 1470 | 1470 | 1470 | 1470 | 1470 | 1470 | 1470 | 1470 | 1470 | 1470 | 1470
E118 V über Batt | 2040 | 2040 | 2040 | 2040 | 2040 | 2040 | 2040 | 2040 | 2040 | 2040 | 2040 | 2040 | 1530 | 1530 | 1530 | 1530 | 1530 | 1530 | 1530 | 1530 | 1530 | 1530 | 1530
E119 Batterieeffekt | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6053 | 0.7567 | 0.74039 | 0.85288 | 0.89866 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0.6053 | 0.7567 | 0.78599 | 0.88181 | 0.91573 | #DIV/0! | #DIV/0!
E120 Eigenverbrgrad | #DIV/0! | 0.31949 | 0.18874 | 0.21089 | 0.16224 | 0.63964 | 0.71972 | 0.35193 | 0.38075 | 0.15206 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0.31949 | 0.18874 | 0.13115 | 0.63964 | 0.71972 | 0.28867 | 0.30788 | 0.11762 | #DIV/0! | #DIV/0!
E121 E zu V | 0 | 0.89978 | 1.7996 | 1.5296 | 2.2494 | 0.89978 | 0.89978 | 2.2494 | 2.2494 | 6.7483 | 0 | 0 | 0 | 0.8997 | 1.7994 | 2.999 | 0.8997 | 0.8997 | 2.999 | 2.999 | 8.997 | 0 | 0
E122 Eigenverbr ohne Batt | #DIV/0! | 0.31949 | 0.18874 | 0.21089 | 0.16224 | 0.31949 | 0.31949 | 0.16224 | 0.16224 | 0.064414 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0.31949 | 0.18874 | 0.13115 | 0.31949 | 0.31949 | 0.13115 | 0.13115 | 0.048912 | #DIV/0! | #DIV/0!
E124 Speicherv | 0.2 | 0.2 | 1.2 | 2.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2
E125 Mehrnutzen Batt | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 1152.5556 | 1440.8269 | 1707.1835 | 1966.5425 | 2366.44 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 864.4167 | 1080.6201 | 1417.6942 | 1590.5286 | 1855.0465 | #DIV/0! | #DIV/0!
E126 Speicherv | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 230.5111 | 288.1654 | 341.4367 | 393.3085 | 473.288 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 172.8833 | 216.124 | 283.5388 | 318.1057 | 371.0093 | #DIV/0! | #DIV/0!
E127 Eigenverbr | #DIV/0! | 1150.1542 | 1358.9424 | 1290.6306 | 1460.1976 | 2072.1986 | 2302.8157 | 2825.9444 | 3033.4316 | 3632.3217 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 862.6176 | 1019.1827 | 1180.3512 | 1554.151 | 1727.1137 | 2314.5065 | 2452.7741 | 2804.6671 | #DIV/0! | #DIV/0!

## Haustechnikvarianten berechnen
Tabelle 2: | Kapitel 2, PV, Kleinwind, Speicher
Tragen Sie hier Ihre individuellen Werte ein - Stand 02.01.2024
Energiepreise Stand 2023 auf Basis der Preisbremsen
Ausgangswerte:
Globalstrahlung | 1000 | kWh/m² | gültiger Wert |  |  |  | 1000 | kWh/m²
Faktor Ausrichtung aus Abb. 3, Kap. 2 | 110 | % | gültiger Wert |  |  |  | 110 | %
Faktor Verschattung | 100 | % | gültiger Wert |  |  |  | 100 | %
Wirkungsgrad | 93 | % | gültiger Wert |  |  |  | 93 | %
spezifischer Ertrag | 900 | kWh/kWp
Strompreis | 40 | Cent/kWh | gültiger Wert | Durchschnittspreis | 44.038 | Cent/kWh | 40 | Cent/kWh | CO2-Faktor: |  |  | Ausgangswerte:
Strompreissteigerung | 1 | % | gültiger Wert |  |  |  | 1 | % | Strom | 0.56 | kg/kWh | 0.56 | kg/kWh
Einspeisevergütung bis 10 kWp | 8.2 | Cent/kWh | gültiger Wert |  |  |  | 8.2 | Cent/kWh
Einspeisevergütung über 10 kWp | 7.1 | Cent/kWh | gültiger Wert |  |  |  | 7.1 | Cent/kWh
Einspeisevergütung Volleinspeisung
bis 10 kWp | 13 | Cent/kWh | gültiger Wert |  |  |  | 13 | Cent/kWh
Einspeisevergütung Volleinspeisung
über 10 kWp | 10.9 | Cent/kWh | gültiger Wert |  |  |  | 10.9 | Cent/kWh
Bezeichnung | Ist-Zustand | Variante 1 a | Variante 1 b | Variante 1 c | Variante 2 | Variante 3 a | Variante 3 b | Variante 3 c | Variante 4a | Variante 4b
|  | Photovoltaik | Photovoltaik | Photovoltaik | Volleinspeisung | Photovoltaik und | Photovoltaik und | Photovoltaik und | Kleinwindanlage | Kleinwindanlage
|  |  |  | Ost/West Anlage |  | Speicher | Speicher | Speicher
Leistung Photovoltaik |  | 4 | 8 | 8 | 10 | 4 | 4 | 10
Einspeisevergütung |  | 8.2 | 8.2 | 8.2 | 13 | 8.2 | 8.2 | 8.2
effektive Kapazität Batterie | [5 empty] | 4 | 8 | 8
Kosten Photovoltaik |  | 2000 | 1660 | 1660 | 1500 | 2000 | 2000 | 1500
Photovoltaik |  | 8000 | 13300 | 13300 | 15000 | 8000 | 8000 | 15000
Kosten Batterie | [5 empty] | 1400 | 1100 | 1100
Batteriespeicher | [5 empty] | 5600 | 8800 | 8800
Grundlast | [8 empty] | 0.3 | 0.3
mittlere Windgeschwindigkeit | [8 empty] | 4 | 6
empfohlene Leistung Windanlage | [8 empty] | 2 | 1
Volllaststunden | [8 empty] | 324.4444 | 1095
Windanlage | [8 empty] | 10000 | 5000
Investition |  | 8000 | 13300 | 13300 | 15000 | 13600 | 16800 | 23800 | 10000 | 5000
Förderung Bund |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Förderung Land/ Kommune
Förderung |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
verbleibende Investition | 0 | 8000 | 13300 | 13300 | 15000 | 13600 | 16800 | 23800 | 10000 | 5000
Investition im Vergleich | 0 | 8000 | 13300 | 13300 | 15000 | 13600 | 16800 | 23800 | 10000 | 5000
Strom pro Jahr | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000
Endenergie (kWh/a - kWh pro Jahr) | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000
Energiekosten pro Jahr | 1770 | 1770 | 1770 | 1770 | 1770 | 1770 | 1770 | 1770 | 1770 | 1770
Stromproduktion pro Jahr | 0 | 3600 | 7200 | 6120 | 9000 | 3600 | 3600 | 9000 | 650 | 1100
davon Strom selbstgenutzt | 0 | 1200 | 1400 | 1700 | 0 | 2100 | 2300 | 2800 | 520 | 880
Batterieverlust pro Jahr | [5 empty] | 230 | 290 | 340
Stromerlös pro Jahr |  | 730 | 1090 | 1110 | 1170 | 1030 | 1100 | 1710 | 230 | 390
Wartungskosten etc. pro Jahr | 0 | 170 | 190 | 190 | 200 | 170 | 170 | 200 | 120 | 120
Batterieersatz pro Jahr | [5 empty] | 140 | 220 | 220
weitere Betriebskosten (Zähler etc.)
Betriebskosten pro Jahr | 1770 | 1210 | 870 | 850 | 800 | 1050 | 1060 | 480 | 1660 | 1500 |  |  | 1770
Kosteneinsparung nach 20 Jahren | 0 | 3200 | 4700 | 5100 | 4400 | 800 | -2600 | 2000 | -7800 | 400
Amortisationszeit (a - Jahre) |  | 14.2857 | 14.7778 | 14.4565 | 15.4639 | 18.8889 | 23.662 | 18.4496 | 90.9091 | 18.5185
CO2 (t/a - Tonnen pro Jahr) | 2.2 | 0.2 | -1.8 | -1.2 | -2.8 | 0.4 | 0.4 | -2.6 | 1.9 | 1.6
Autarkie Strom | 0% | 30% | 35% | 42.5% | 0% | 52.5% | 57.5% | 70% | 13% | 22%
|  | Investitionskosten: höchstens 5.000 € Zusatzkosten |  |  |  | Kohlendioxidbelastung: höchstens 0,5 Tonnen jährlich
|  | Betriebskosten: höchstens 500 € jährlich |  |  |  | Autarkie Wärme: mindestens 50 Prozent
|  | Kosteneinsparung: mindestens 5.000 € über 20 Jahre |  |  |  | Autarkie Strom: mindestens 50 Prozent
Amortisationszeit: höchstens 10 Jahre
Bitte eigene Werte eintragen
| grüne Schriftfarbe | Bei dieser Varianten ist die Investition geringer als die der Ausgangsplanung
| rote Schriftfarbe | In dieser Zeile ist die Variante ungünstiger als die Ausgangsplanung
E7 PV | 0 | 4 | 8 | 8 | 10 | 4 | 4 | 10 | 0 | 0
E10 spez Ertrag | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900
E11 Stromerz | 0 | 3600 | 7200 | 6120 | 9000 | 3600 | 3600 | 9000 | 0 | 0
E13 Speicher | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 8 | 8 | 0 | 0
U 24 Haushalt | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000
U 18 DLE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
U19 WW sonst | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
U20 WP | 10000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
U21 Ehzg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
E112 nutzb Heizen | 0 | 1.6667e-05 | 1.6667e-05 | 1.6667e-05 | 1.6667e-05 | 1.6667e-05 | 1.6667e-05 | 1.6667e-05 | 0 | 0
E113 PV korr | 0 | 3.5122 | 7.0244 | 7.0244 | 8.7805 | 3.5122 | 3.5122 | 8.7805 | 0 | 0
E114 V mit min | 0 | 1.6667e-05 | 1.6667e-05 | 1.6667e-05 | 1.6667e-05 | 1.6667e-05 | 1.6667e-05 | 1.6667e-05 | 0 | 0
E115 V ohne min | 1960 | 1960 | 1960 | 1960 | 1960 | 1960 | 1960 | 1960 | 1960 | 1960
E116 Faktor | 0.2 | 0.5122 | 0.82439 | 0.82439 | 0.98049 | 0.5122 | 0.5122 | 0.98049 | 0.2 | 0.2
E117 Vdirekt | 1960 | 1960 | 1960 | 1960 | 1960 | 1960 | 1960 | 1960 | 1960 | 1960
E118 V über Batt | 2040 | 2040 | 2040 | 2040 | 2040 | 2040 | 2040 | 2040 | 2040 | 2040
E119 Batterieeffekt | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6053 | 0.7567 | 0.74039 | #DIV/0! | #DIV/0!
E120 Eigenverbrgrad | #DIV/0! | 0.31949 | 0.18874 | 0.21089 | 0.16224 | 0.63964 | 0.71972 | 0.35193 | #DIV/0! | #DIV/0!
E121 E zu V | 0 | 0.89978 | 1.7996 | 1.5296 | 2.2494 | 0.89978 | 0.89978 | 2.2494 | 0 | 0
E122 Eigenverbr ohne Batt | #DIV/0! | 0.31949 | 0.18874 | 0.21089 | 0.16224 | 0.31949 | 0.31949 | 0.16224 | #DIV/0! | #DIV/0!
E124 Speicherv | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2
E125 Mehrnutzen Batt | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 1152.5556 | 1440.8269 | 1707.1835 | #DIV/0! | #DIV/0!
E126 Speicherv | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 230.5111 | 288.1654 | 341.4367 | #DIV/0! | #DIV/0!
E127 Eigenverbr | #DIV/0! | 1150.1542 | 1358.9424 | 1290.6306 | 1460.1976 | 2072.1986 | 2302.8157 | 2825.9444 | #DIV/0! | #DIV/0!